# Hoja de trabajo 4-1: Datos energéticos

Compañía:                                                              Editor: Señor XY		Página:

Valores de referencia	Producto:		Área calentada:

Transporte: 		..........................:

| No. | Energía | Consumo anual | Unidad | Costo Unitario | Conversión a kWh | Consumo en kWh | Distribu ción en % | Consumo Especifico | Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electricidad |  | kWh | 0,10 |  |  |  |  |  |
|  | Demanda máxima |  | kW | 135,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Calefacción de distrito |  | GJ |  | x 277,8 |  |  |  |  |
|  | Demanda máxima |  | kW |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Petróleo combustible |  | kg | 0,50 | x 11,4 |  |  |  |  |
| 4 | Gas |  | Nm³ |  | x 10,0 |  |  |  |  |
| 5 | ………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …………. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ……….… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Combustible automotor: Diesel |  | Litro | 0,80 | x 10,0 |  |  |  |  |
| 9 | Gasolina |  | Litro |  | x 9,0 |  |  |  |  |
| 10 | …………. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |

Hoja de trabajo 4-2: Metros y medios de medición

Compañía:

| Flujo energético medido | Tipo de instrumento medidor y lugar | Metro No. | Período de Registro actual | Ejecutada por: | Período, en el futuro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Hoja de trabajo 4-3: Unidades de Conversión y consumidores de energía térmica

Compañía:	Período:

|  | No | Nombre | Portador Energético | Potencia (kWtermicos) | Consumo en kg | Horas de trabajo anuales | Parámetros (p,T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Térmico | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |

|  | No | Nombre | Potencia (kWelectricos) | Potencia (kWtermicos) | Consumo de electricidad en kWh | Horas de trabajo anuales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Refrigeración | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |

|  | No | Nombre - Uso | Potencia (kWtermicos) | Horas de trabajo anuales | Consumo (potencia x horas, kWh) | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumidores de energía térmica | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Total: Participación del Total: |  |  |  |  |

Hoja de Trabajo 4-4: Consumidores de Energía Eléctrica

Compañía:	Período:

| No. | Consumidor - Uso | Año de Cons trucción | Potencia en kW | Horas de trabajo anuales | Consumo (kWh/a) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total: Participación del consumo Total |  |  |  |  |  |

Hoja 4-5: Pérdidas térmicas

Compañía:	Período:

Emisiones de combustión, aguas residuales, ...

| Nombre del flujo térmico | Flujo | Temperatura | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m³/h] | [m³/a] |  |  |

Refrigeración, enfriamiento, ...

| Nombre de la Unidad | Potencia calórica | Temperatura | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |

Hoja de trabajo 4-6: Opciones de ahorro energético

Compañía:

| Opción | Ahorros esperados | Fecha | Persona encargada |
| --- | --- | --- | --- |
| Futuro: |  |  |  |
| ..... |  |  |  |

# Footnotes

Otros portadores energéticos como: carbón, gas licuado, leña, pellets de biomasa, energía solar, …